## Sheet1
河南首创装饰工程有限公司 电话：0371-66307000
工程名称：新芒果春天12号楼1单元18层07户基础装饰装修预算表 金额单位：元 设计师：
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 工艺做法及材料说明
一 | 客厅、餐厅、过道
1 | 墙面乳胶漆/立邦 | m2 | 56 | 25 | 1400 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
2 | 顶面乳胶漆/立邦 | m2 | 25.4 | 25 | 635 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
3 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 25.4 | 50 | 1270 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
4 | 过道吊顶 | m2 | 12 | 120 | 1440 | 1、50系列轻钢龙骨，50副骨做框架，膨胀螺栓固定（弧形及异型顶除外）；2、9mm纸面石膏板罩面罩面，自攻螺丝固定，钉眼点涂防锈漆，石膏板接缝处预留4-6mm缝，填嵌缝石膏，粘贴专用绷带；3、若改为防水石膏板，价格另加20元/m2；4、面层批刮腻子、乳胶漆价格另计，灯具另项计算；5、工程量按展开面积计算。
5 | 踢脚线粘贴 | m | 25 | 15 | 375 | 1、踢脚线由客户提供。2、强度标号32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺底，白水泥勾缝。如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由客户提供。
6 | 石膏线 | m | 20 | 15 | 300
7 | 鞋柜 | m2 | 1.43 | 650 | 929.5 | 650mm*2200mm*300mm
|  |  |  | 小计： | 6349.5
二 | 客厅阳台
1 | 顶面乳胶漆/立邦 | m2 | 3.7 | 25 | 92.5 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
2 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 3.7 | 50 | 185 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板安装。
|  |  |  | 小计： | 277.5
三 | 主卧室
1 | 墙面乳胶漆/立邦 | m2 | 37.8 | 25 | 945 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
2 | 顶面乳胶漆/立邦 | m2 | 11.3 | 25 | 282.5 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
3 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 11.3 | 50 | 565 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
4 | 踢脚线粘贴 | m | 12.5 | 15 | 187.5 | 1、踢脚线由客户提供。2、强度标号32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺底，白水泥勾缝。如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由客户提供。
5 | 石膏线 | m | 13.5 | 15 | 202.5
6 | 衣柜 | m2 | 5.46 | 650 | 3549 | 2100mm*2600mm*600mm，不含衣柜推拉门和五金
|  |  |  | 小计： | 5731.5
四 | 次卧室
1 | 墙面乳胶漆/立邦 | m2 | 31.64 | 25 | 791 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
2 | 顶面乳胶漆/立邦 | m2 | 8.6 | 25 | 215 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
3 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 8.6 | 50 | 430 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
4 | 踢脚线粘贴 | m | 10.3 | 15 | 154.5 | 1、踢脚线由客户提供。2、强度标号32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺底，白水泥勾缝。如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由客户提供。
5 | 石膏线 | m | 11.3 | 15 | 169.5
6 | 衣柜 | m2 | 4.16 | 650 | 2704 | 1600mm*2600mm*600mm，不含衣柜推拉门和五金
|  |  |  | 小计： | 4464
五 | 书房
1 | 墙面乳胶漆/立邦 | m2 | 30.8 | 25 | 770 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
2 | 顶面乳胶漆/立邦 | m2 | 7.6 | 25 | 190 | 1、墙面基层处理；2、耐水腻子，批刮两遍，打磨平整；3、漆刷两遍，如需墙面找平另加收5元/m2，此价格限一套居室刷单色，刷不同颜色，每增加一色增收100元/色，4、立邦净味乳胶漆饰面。
3 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 7.6 | 50 | 380 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
4 | 踢脚线粘贴 | m | 10 | 15 | 150
5 | 石膏线 | m | 11 | 15 | 165
|  |  |  | 小计： | 1655
六 | 厨房
1 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 4.2 | 50 | 210 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
2 | 墙面贴砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 23 | 50 | 1150 | 1、墙面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。
3 | 包立管 | 根 | 1 | 300 | 300 | 1、红砖或者轻体砖围砌；2、单面水泥砂浆抹平；3、预留检修口；4、外表面装饰另计。
4 | 铝扣板吊顶 | 项 | 1 | 700 | 700
5 | 厨房LED平板灯 | 项 | 1 | 150 | 150
|  |  |  | 小计： | 2510
七 | 公共卫生间
1 | 地面铺砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 4.3 | 50 | 215 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板按装。
2 | 墙面贴砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 22 | 50 | 1100 | 1、墙面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。
3 | 包立管 | 根 | 1 | 300 | 300 | 1、红砖或者轻体砖围砌；2、单面水泥砂浆抹平；3、预留检修口；4、外表面装饰另计。
4 | 卫生间防水 | m2 | 15 | 45 | 675 | K11防水材料处理
5 | 铝扣板吊顶 | 项 | 1 | 700 | 700
6 | 卫生间封门口 | 项 | 1 | 150 | 150 | 卫生间门头落至标准门高度
|  |  |  | 小计： | 3140
八 | 其它
1 | 电路改造（预收） | m | 83.4 | 25 | 3232.5 | 1、插座线用2.5mm2塑铜线，空调线用4mm2塑铜线，穿pvc管；2、不含开关面板、插座；3、郑州三厂电线；4、此项数量为暂定预收费用，结算时按实际发生量计算。
2 | 水路改造（预收） | m | 25.5 | 45 |  | 1、不含角阀、龙头、软管；2、金牛管和管件；3、此项数量为暂定预收费用，结算时按实际发生量计算；3、工程验收后，若发生漏水情况，只负责维修，不负责其他赔偿。
3 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 300 | 300 | 1、从施工现场运至小区物业指定地点（说明：为装修垃圾）；2、如若外运，每车加收100元；3、墙体拆除的垃圾另计。
4 | 灯具安装费 | 项 | 1 | 400 | 400 | 含开关、插座、筒灯、射灯、T4灯管安装费（不含主灯安装）。
5 | 基础材料搬运费 | 项 | 1 | 400 | 400 | 装修材料运至施工现场并搬运上楼
6 | 过门石铺贴 | 块 | 6 | 30 | 180
7 | 地漏 | 个 | 2 | 40 | 80
8 | 顶面原墙面铲除 | 项 | 1 | 260 | 260
| 小计 |  |  |  | 4852.5
| 工程直接费 |  |  |  | 28980 | 0.94
综合管理费=工程直接费*8%
税金=（工程直接费+综合管理费）*3.477%
高层搬运费
成品保护费
设计费=建筑面积*50元/m2
| 基础工程总报价 |  |  |  | 27241.2
1 | 此报价不含物业管理处所收任何费用包括装修押金，物业管理处所收任何费均由甲方承担。
2 | 公司概不承认任何人的口头承诺；
3 | 因建筑结构差异，水、电项目可能与实际发生金额差额较大。
4 | 水电工程因无法预算，以现场实际施工的数量为准结算。
5 | 客户装修房屋的任何构件（非我方施工主体）如可能影响我方施工，无论是拆卸、改造或是用其他办法处理而造成的工程延期，业主自行承担费用。
6 | 此预算在施工图尚未出之前仅供甲方参考或作为双方签定施工合同的参考依据，乙方保留依据施工图纸所用材料和加工件复杂系数修定项目单价的权力，施工图纸经甲方签字后，以此修改的工程预算报价为双方签定合同的附件，此预算与合同具有同等的法律效率。
7 | 所有定制加工类产品一经确认，概不退换，工期以定制工期为准。
8 | 瓷砖类产品正铺损耗为5%，斜铺损耗为8%—10%，损耗部分甲方承担。
9 | 本预算及备注作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
| 甲方 |  |  |  | 设计师： | 审核：
河南首创装饰工程有限公司 电话：0371-66307000
工程名称：新芒果春天12号楼1单元18层东南户1807主材装饰装修预算表 金额单位：元 设计师：
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 工艺做法及材料说明
一 | 客厅、餐厅、过道
1 | 地面砖 | m2 | 26.67 | 70 | 1866.9 | 800mm*800mm领域抛光砖
2 | 踢脚线 | m | 25 | 15 | 375 | 瓷质踢脚线
|  |  |  | 小计： | 2241.9
二 | 客厅阳台
1 | 地面砖 | m2 | 3.7 | 70 | 259
2 | 踢脚线粘贴 | m | 7.1 | 15 | 106.5 | 瓷质踢脚线
|  |  |  | 小计： | 365.5
三 | 主卧室
1 | 地面砖 | m2 | 11.865 | 70 | 830.55 | 800mm*800mm领域抛光砖
2 | 踢脚线 | m | 12.5 | 15 | 187.5 | 瓷质踢脚线
|  |  |  | 小计： | 1018.05
四 | 次卧室
1 | 地面砖 | m2 | 9.03 | 70 | 632.1 | 800mm*800mm领域抛光砖
2 | 踢脚线 | m | 10.3 | 15 | 154.5 | 瓷质踢脚线
|  |  |  | 小计： | 786.6
五 | 书房
1 | 地面砖 | m2 | 7.98 | 70 | 558.6 | 800mm*800mm领域抛光砖
2 | 踢脚线 | m | 10 | 15 | 150 | 瓷质踢脚线
|  |  |  | 小计： | 708.6
六 | 厨房
1 | 地面砖 | m2 | 4.41 | 60 | 264.6 | 300mm*300mm皇家经典
2 | 墙贴砖 | m2 | 23 | 60 | 1380 | 300mm*600mm皇家经典
3 | 橱柜 | m | 3.5 | 850 | 2975 | 石英石台面，实木多层板板柜体。
4 | 洗菜池 | 个 | 1 | 300 | 300
5 | 水龙头 | 个 | 1 | 260 | 260 | 象牌纯铜水龙头
6 | 五金拉篮 | 项 | 1 | 300 | 300
|  |  |  | 小计： | 5479.6
七 | 公共卫生间
1 | 地面砖 | m2 | 4.515 | 60 | 270.9 | 300mm*300mm皇家经典
2 | 墙贴砖 | m2 | 23 | 60 | 1380 | 300mm*600mm皇家经典
3 | 马桶 | 个 | 1 | 800 |  | 象牌
4 | 淋浴器 | 个 | 1 | 500 |  | 象牌纯铜淋浴器
5 | 浴室柜 | 个 | 1 | 850 |  | 800宽橡木浴室柜
6 | 浴室柜水龙头 | 个 | 1 | 260 |  | 象牌纯铜水龙头
7 | 角阀 | 个 | 3 | 25
|  |  |  | 小计： | 1650.9
八 | 其它
1 | 主要材料搬运费 | 项 | 1 | 500 | 500 | 主要材料运至施工现场并搬运上楼
2 | 过门石 | 片 | 3 | 60 | 180
3 | 卧室门+卫生间门 | 套 | 5 | 900 | 4500 | 白色混油复合门不含五金
4 | 门锁五金 | 套 | 3 | 100 | 300
5 | 单包门窗套 | m | 5 | 90 | 450 | 入户门套
6 | 双包门窗套 | m | 6.5 | 110 | 715 | 阳台门套
7 | 阳台墙面贴砖（300*300≤尺寸≤800*800） | m2 | 24 | 50 | 1200 | 1、地面砖由客户提供;2、强度325普通股硅酸盐水泥、中沙水泥砂浆铺底，厚度平均不超过30mm，厚度每增加10mm加收5元/m2;3、勾缝；如用专用勾缝剂勾缝，勾缝剂由甲方提供，每平米加收6元；4、如镶嵌其他地砖或者拼花，加收10元/m2，仿古砖或者菱形铺贴铺贴加收18元/m2。5、不含踢脚板安装。增项部分。
8 | 阳台墙面砖墙贴砖 | m2 | 12 | 60 | 720 | 300mm*600mm皇家经典
| 小计 |  |  |  | 8565
| 工程直接费 |  |  |  | 20816.15
| 工程总报价合计 |  |  |  | 48057.35
| 甲方 |  |  |  | 设计师： | 审核：